## Sheet1
检验项目 | 检验类型 | 技术要求
外观 | 一般项目 | 管材内外表面应光滑、平整，无裂纹、针孔、起皮、气泡、粗拉道、夹杂物、划伤、凹坑、斑点、杂质等影响使用的缺陷。颜色应均匀一致，无明显色差。端部应平整，切割整齐，无毛刺、飞边等问题；直管斜切角度应符合规定要求
尺寸 | 复杂项目 | 平均外径、壁厚等尺寸应符合相关标准规定的尺寸范围及允许偏差。径的允许偏差在 ±0.05mm 至 ±0.2mm 之间，壁厚的允许偏差可能在 ±0.03mm 至 ±0.1mm 之间。
包装 | 一般项目 | 包装应能保护热缩套管在运输和储存过程中不受损伤、受潮、玷污等。例如，采用防潮纸、塑料薄膜等进行包装，对于盘装热缩套管，还应注意防止盘管松散、变形；包装还应便于搬运和储存
热缩性能 | 复杂项目 | 在规定的收缩温度范围内，热缩套管应能顺利收缩，且收缩温度的范围应符合产品设计和使用要求，在达到收缩温度后，热缩套管应能在规定的时间内完成收缩，收缩速度应适中，不能过快或过慢，以确保收缩均匀、紧密贴合被包覆物体。
检验结论 |  | □ 合格 □ 不合格